OPIS TECHNICZNY DŹWIGU / WINDY

Wersja:		1.2

Data:		12.02.2015

Nazwa:		TOWAROWO-OSOBOWY GPL®

Nazwa skrócona:	GPL®

Charakterystyka:	hydrauliczny dźwig towarowo-osobowy przystosowany do przewozu towarów i osób

Producent:	GMV

Typ dźwigu:	GPL®

Udźwig:	1200 – 6000kg

Ilość osób:	28 - 90

Ilość przystanków:	2-8

Wysokość

podnoszenia:	maks. 25 m

Kabina:	typ GMV-GPL

wymiary SxGxH	wg rys. GPL 1200-6000

ilość wejść	1 (nieprzelotowa) / 2 (przelotowa)

wykonanie		panele kabiny: *	stal malowana Polimod

stal nierdzewna

podłoga: *		stal ryflowana malowana

stal nierdzewna

oświetlenie: *		jarzeniowe

LED

opcja: 		odboje na ścianach *	drewniane

stalowe

Drzwi:	GMV-Victory

wymiary SxH	wg rys. GPL 1200-6000

rodzaj: *		teleskopowe

centralne

materiał: *		stal malowana Polimod

stal nierdzewna

szkło

opcja: 		odboje na ścianach *	drewniane

stalowe

drzwi szybowe ognioodporne w klasie *	EI 30

EI 60

EI 90

progi drzwi*	aluminium

stalowe

stalowe wzmocnione

Wymiary szybu:

podszybie:	1000 mm

nadszybie:	wg rys. GPL 1200-6000

szer. i głębokość:	wg rys. GPL 1200-6000

Prędkość: *	0,30 – 0,40

Rodzaj napędu:	hydrauliczny

Agregat: *	T3 / T4 / 2T3 / 2T4 / T-Specjalny

Moc napędu:	wg wytycznych elektrycznych GMV

Blok zaworowy:	3010 DLV

Sterowanie:	SEA – mikroprocesorowe

Tryb jazdy:	przestawny

opcja:	blokada zamykania drzwi w kabinie

Maszynownia:	pomieszczenie

Linia telefoniczna*:	PSTN / GSM (po stronie GMV)

Zasilanie:	400V / trójfazowe

Zastosowanie:	budynki nowe i istniejące

*  -  należy wybrać odpowiednią opcję

Pozostałe informacje w broszurach, na rysunkach i stronie www.gmv.pl :

- GPL DŹWIGI TOWAROWO-OSOBOWE .pdf

lub pod:

adresem	proj@gmv.pl

nr telefonu	22 / 842 41 70

__________________________________________________________________________________________

GMV Polska Sp. z o.o.    02-954 Warszawa,  ul. Marconich 2 lok. 2

Tel.  22 / 651 91 45,   22 / 842 41 70      Faks  22 /  858 99 69      Tel.  kom.   601  27 39 22      E-mail: info@gmv.pl